# ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

|  |
| --- |
| **Δ.Ε.Υ.Α ΛΑΜΙΑΣ**  **Διεύθυνση:** Α. Παπανδρέου & Τ. Ισαάκ  **Αρμόδιος:** Βάγιος Χριστοδούλου  **Τηλέφωνο:** 2231032950  **Fax:** 2231045015  **Email:** promitheion@deyalamias.gr |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Ημερομηνία:31/10/2018  
 **Θέμα:** «Προμήθεια υποβρύχιων αντλιών»

## Αρ. Διαγωνισμού: 5835/11-10-2018

**Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών:** 5/11/2018 (ΩΡΑ: 10:00 π.μ.)

**Χρόνος αποσφράγισης προσφορών:** 5/11/2018 (ΩΡΑ 10:30 π.μ.)

**Χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας :** δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ανάθεση **.**

**Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς: 1) fax:** (2231045015)**, ή 2) email** promitheion@deyalamias.gr

**ή 3) σε σφραγισμένο φάκελο** στη γραμματεία της ΔΕΥΑΛ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| 1 | Υποβρύχια αντλία αποστράγγισης από πολυπροπυλένιο 220v με: α) φλοτέρ, β)καλώδιο φις τουλάχιστον 3 μ, γ) ελεύθερο πέρασμα στερεών τουλάχιστον 5mm, δ) μανομετρικό Η έως 10 μ, ε) παροχή 2 έως 10 m3 /h. | 1 |
| 2 | Υποβρύχια αντλία αποστράγγισης με τριφασικό κινητήρα 380v με: α) καλώδιο τουλάχιστον 5 μ, β) ελεύθερο πέρασμα στερεών τουλάχιστον 30mm,και φτερωτή ανοιχτού τύπου γ) μανομετρικό Η έως 8 μ, δ) παροχή 2 έως 50 m3 /h. | 1 |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Ημερομηνία:31/10/2018 |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** |
|  | Πλήρης συμμόρφωση προμηθευτή με τεχνική περιγραφή και το συνημμένο αρχείο τεχνικές προδιαγραφές για την «Προμήθεια υποβρύχιων αντλιών » |  |  |
|  | Χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας |  |  |

**ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |
| --- |
| Ημερομηνία: ………………. |
|  |
| **Προς** |
| **Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας** |

|  |
| --- |
| **Θέμα:** Προσφορά για την «Προμήθεια υποβρύχιων αντλιών»  **Αρ. Διαγωνισμού:** 5835/11-10-2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Α/Α** | **ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ** |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου ...................................................................... |
| Όνομα υπογράφοντος ............................................................................................................ |
| Αρ. Δελτίου Ταυτότητας υπογράφοντος ………………………………………………….. |
| Ιδιότητα υπογράφοντος ......................................................................................................... |

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |
| --- |
| Ημερομηνία:………………… |
|  |
| **Προς** |
| **Δ..Ε.Υ.Α. Λαμίας** |

|  |
| --- |
| **Θέμα:** Προσφορά για την «Προμήθεια υποβρύχιων αντλιών»  **Αρ. Διαγωνισμού:** 5835/11-10-2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΑΞΙΑ** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ΑΞΙΑ** |  |
|  |  |  | **Φ.Π.Α** |  |
|  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

|  |
| --- |
| Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου ...................................................................... |
| Όνομα υπογράφοντος ............................................................................................................ |
| Αρ. Δελτίου Ταυτότητας υπογράφοντος ………………………………………………….. |
| Ιδιότητα υπογράφοντος ......................................................................................................... |
|  |